          [image: image1.jpg]AKLMOHEPHOE OBIUECTBO 1miio™, ¢

'A,MED “OUAMELN” e (996 556 oz

it/ wvw diamedcom ru




                                                                   Прайс-лист
 на аппараты электрохирургические,  производства ф. Емед, Польша.
	№ п/п
	Наименование продукции
	Цена 
(Евро)

	1.
	Аппарат электрохирургический ES-Vision
· Цветной сенсорный дисплей 8,4 дюйма с touch screen-установкой параметров прибора.
· Меню прибора на русском языке.
· Программирование специализированных методик воздействия ( программа по  общей   хирургии, урологии, эндоскопической хирургии, гинекологии, оториноларингологии,  торакальной хирургии и др.). 

· Полностью цифровая система с самотестированием и блокировкой при перегрузке. Встроенная NEM- система контроля за качеством контакта нейтрального электрода с кожными покровами пациента. 
Режимы работы : 
· Монополярная коагуляция – мягкая коагуляция, усиленная коагуляция, спрей-коагуляция, универсальная коагуляция. 
· Монополярный разрез – чистый разрез, точный разрез, разрез с коагуляцией, полипэктомия.
· Биполярная коагуляция, биполярный разрез, биполярный разрез в жидкой среде.
· Аргоноплазменная коагуляция.
· Термостеплер- метод облитерации сосудов комбинированным тепловым и механическим воздействием.
Выходная мощность : коагуляция – 200 Вт, универсальная коагуляция – 150 Вт, спрей-коагуляция- 100 Вт, аргоноусиленная коагуляция- 100 Вт, чистый разрез – 350 Вт, смешанный разрез- 180 Вт, разрез с коагуляцией- 180 Вт, полипэктомия- 150 Вт,  урологический разрез (в водной среде)- 350 Вт, аргоноплазменный разрез- 350 Вт,  биполярная коагуляция – 120 Вт, биполярный разрез – 100 Вт. Термостеплер- 200 Вт.
Рабочее давление аргона - 0,25-0,4 Мпа

Размеры : 420х380х160 мм. Вес 14 кг.
Количество выходов для подсоединения инструментов : монополярный -2, биполярный -2, аргоноплазменный- 1.
Комплект поставки : 

1. Аппарат ES-Vision – 1 шт.
2. Педаль программирующая – 1 шт.
3. Тележка приборная – 1 шт.
4. Электрод нейтральный – 1 шт.
5. Ручка-держатель монополярных электродов- 1 шт.
6. Электрод-нож, ромбовидный- 1 шт.
7. Электрод-ланцет- 1 шт.
8. Электрод-шарик- 1 шт.
9. Электрод-петля- 1 шт.
10. Электрод-ланцет для аргоноплазменной коагуляции с изолированным древком – 1 шт.

11. Ручка-держатель для аргоноплазменных электродов с кабелем 3,5 м.

12. Зажим-термостеплер изогнутый с кабелем 5 м.

13. Биполярные ножницы, длина 23 см.

14. Кабель для биполярных ножниц. 

15. Редуктор газа аргоновый – 1 шт.

16. Баллон аргоновый, 5 л.- 1 шт.
	17400

	2.
	Аппарат электрохирургический ES-120.

Режимы работы : 
· Монополярная коагуляция – мягкая коагуляция, усиленная коагуляция, спрей-коагуляция, универсальная коагуляция. 
· Монополярный разрез – чистый разрез, точный разрез, разрез с коагуляцией, полипэктомия.
· Биполярная коагуляция.
Выходная мощность : коагуляция – 80 Вт, чистый разрез – 120 Вт, смешанный разрез- 80 Вт, биполярная коагуляция – 80 Вт.

Размеры : 350х240х100 мм.  Вес 3 кг.
Количество выходов для подсоединения инструментов : монополярный -1, 

биполярный -1.

Комплект поставки : 

1. Аппарат ES-120 – 1 шт.
2. Педаль двухкнопочная – 1 шт.
3. Электрод нейтральный – 1 шт.
4. Ручка-держатель монополярных электродов- 1 шт.
5. Электрод-нож, ромбовидный- 1 шт.
6. Электрод-ланцет- 1 шт.
7. Электрод-шарик- 1 шт.
8. Электрод-петля- 1 шт.


	1950

	3.
	Аппарат электрохирургический ES-300
Режимы работы : 
· Монополярная коагуляция – мягкая коагуляция, усиленная коагуляция, спрей-коагуляция, универсальная коагуляция. 
· Монополярный разрез – чистый разрез, точный разрез, разрез с коагуляцией, полипэктомия.
· Биполярная коагуляция, биполярный разрез, биполярный разрез в жидкой среде
Выходная мощность : коагуляция – 150 Вт, чистый разрез – 250 Вт, смешанный разрез- 150 Вт, биполярная коагуляция – 99 Вт.

Размеры : 340х360х160 мм.  Вес 6 кг
Количество выходов для подсоединения инструментов : монополярный -1, 
биполярный -1.

Комплект поставки : 

1. Аппарат ES-300 – 1 шт.
2. Педаль двухкнопочная – 1 шт.
3. Электрод нейтральный – 1 шт.
4. Ручка-держатель монополярных электродов- 1 шт.
5. Электрод-нож, ромбовидный- 1 шт.
6. Электрод-ланцет- 1 шт.
7. Электрод-шарик- 1 шт.
8. Электрод-петля- 1 шт.


	4200

	4.
	Аппарат электрохирургический ES-350
Режимы работы : 

· Монополярная коагуляция – мягкая коагуляция, усиленная коагуляция, спрей-коагуляция, универсальная коагуляция. 
· Монополярный разрез – чистый разрез, точный разрез, разрез с коагуляцией, полипэктомия.
· Биполярная коагуляция, биполярный разрез, биполярный разрез в жидкой среде.
Выходная мощность : коагуляция – 180 Вт, универсальная коагуляция – 120 Вт, спрей-коагуляция- 120 Вт, чистый разрез – 350 Вт, смешанный разрез- 150 Вт, биполярная коагуляция – 120 Вт, биполярный разрез 100 Вт.

Программирование методик работы.
Размеры : 420х380х160 мм. Вес 9 кг
Количество выходов для подсоединения инструментов : монополярный -1,
 биполярный -1.

Комплект поставки : 

1. Аппарат ES-350 – 1 шт.
2. Педаль двухкнопочная – 1 шт.
3. Электрод нейтральный – 1 шт.
4. Ручка-держатель монополярных электродов- 1 шт.
5. Электрод-нож, ромбовидный- 1 шт.
6. Электрод-ланцет- 1 шт.
7. Электрод-шарик- 1 шт.
8. Электрод-петля- 1 шт.


	5700

	5.
	Аппарат электрохирургический ES-400
Режимы работы : 
· Монополярная коагуляция – мягкая коагуляция, усиленная коагуляция, спрей-коагуляция, универсальная коагуляция. 
· Монополярный разрез – чистый разрез, точный разрез, разрез с коагуляцией, полипэктомия.
· Биполярная коагуляция, биполярный разрез, биполярный разрез в жидкой среде.
Выходная мощность : коагуляция – 180 Вт, универсальная коагуляция – 120 Вт, спрей-коагуляция- 120 Вт, чистый разрез – 350 Вт, смешанный разрез- 150 Вт, биполярная коагуляция – 120 Вт, биполярный разрез 100 Вт. 

Программирование методик работы.
Размеры : 420х380х160 мм. Вес 9 кг.
Количество выходов для подсоединения инструментов: монополярный-2, 

биполярный -1.

Комплект поставки : 
1. Аппарат ES-400 – 1 шт.
2. Педаль двухкнопочная – 1 шт.
3. Электрод нейтральный – 1 шт.
4. Ручка-держатель монополярных электродов- 1 шт.
5. Электрод-нож, ромбовидный- 1 шт.
6. Электрод-ланцет- 1 шт.
7. Электрод-шарик- 1 шт.
8. Электрод-петля- 1 шт.


	5950

	6.
	Аппарат электрохирургический ES-350 c аргоновым модулем.

Режимы работы : 
· Монополярная коагуляция – мягкая коагуляция, усиленная коагуляция, спрей-коагуляция, универсальная коагуляция. 
· Монополярный разрез – чистый разрез, точный разрез, разрез с коагуляцией, полипэктомия.
· Биполярная коагуляция, биполярный разрез, биполярный разрез в жидкой среде.
· Аргоноплазменная коагуляция.
Выходная мощность : коагуляция – 180 Вт, универсальная коагуляция – 120 Вт, спрей-коагуляция- 120 Вт, чистый разрез – 350 Вт, смешанный разрез- 150 Вт, биполярная коагуляция – 120 Вт, биполярный разрез 100 Вт.

Программирование методик работы.
Размеры : 420х380х160 мм. Вес 9 кг
Количество выходов для подсоединения инструментов : монополярный -2, биполярный -1, аргоноплазменный- 1.

Комплект поставки : 

1. Аппарат ES-350 – 1 шт.
2. Педаль программирующая – 1 шт.
3. Тележка приборная – 1 шт.
4. Электрод нейтральный – 1 шт.
5. Ручка-держатель монополярных электродов- 1 шт.
6. Электрод-нож, ромбовидный- 1 шт.
7. Электрод-ланцет- 1 шт.
8. Электрод-шарик- 1 шт.
9. Электрод-петля- 1 шт.
10. Электрод-ланцет для аргоноплазменной коагуляции с изолированным древком – 1 шт.

11. Ручка-держатель для аргоноплазменных электродов с кабелем 3,5 м.

12. Редуктор газа аргоновый – 1 шт.

13. Баллон аргоновый, 5 л.- 1 шт.

	9900

	7.
	Аппарат электрохирургический ES-350 с аргоновым модулем и термостеплером.

Режимы работы : 

· Монополярная коагуляция – мягкая коагуляция, усиленная коагуляция, спрей-коагуляция, универсальная коагуляция. 
· Монополярный разрез – чистый разрез, точный разрез, разрез с коагуляцией, полипэктомия.
· Биполярная коагуляция, биполярный разрез, биполярный разрез в жидкой среде.
· Аргоноплазменная коагуляция.
· Термостеплер- метод облитерации сосудов комбинированным тепловым и механическим воздействием.
Выходная мощность : коагуляция – 180 Вт, универсальная коагуляция – 120 Вт, спрей-коагуляция- 120 Вт, аргоноусиленная коагуляция- 100 Вт,  чистый разрез – 350 Вт, смешанный разрез- 150 Вт, биполярная коагуляция – 120 Вт, биполярный разрез 120 Вт. Термостеплер- 250 Вт.

Программирование методик работы.
Размеры : 420х380х160 мм. Вес 9 кг.
Количество выходов для подсоединения инструментов : монополярный -2, биполярный -1, термостеплер- 1, аргоноплазменный- 1.

Комплект поставки : 

1. Аппарат ES-350 – 1 шт.
2. Педаль программирующая – 1 шт.
3. Тележка приборная – 1 шт.
4. Электрод нейтральный – 1 шт.
5. Ручка-держатель монополярных электродов- 1 шт.
6. Электрод-нож, ромбовидный- 1 шт.
7. Электрод-ланцет- 1 шт.
8. Электрод-шарик- 1 шт.
9. Электрод-петля- 1 шт.
10. Электрод-ланцет для аргоноплазменной коагуляции с изолированным древком – 1 шт.

11. Ручка-держатель для аргоноплазменных электродов с кабелем 3,5 м.

12. Зажим-термостеплер изогнутый с кабелем 5 м.

13. Биполярные ножницы, длина 23 см.

14. Кабель для биполярных ножниц. 

15. Редуктор газа аргоновый – 1 шт.

16. Баллон аргоновый, 5 л.- 1 шт.

	13800

	8.
	Тележка приборная к ES-120, ES-300, ES-350, ES-400 
	900


